Уведомление о проведение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения администрации Ереминского сельсовета Кыштовского района

1.Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района в соответствии с п.п.22-24 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» проводит актуализацию схемы теплоснабжения администрации Ереминского сельсовета Кыштовского района на 2024 год.

2.Схема теплоснабжения администрации Ереминского сельсовета Кыштовского района размещена на официальном сайте Кыштовского района на странице Ереминского сельсовета Кыштовского района

3.Актуализации подлежат следующие данные:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период. На который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний  период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в  том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

и)  баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

4. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты органа, уполномоченного на организацию актуализации схемы теплоснабжения администрации Ереминского сельсовета Кыштовского района на 2024 год: 632275, НСО, Кыштовский район, д.Еремино ул.Центральная, 35, телефон 7(383)7129-530, man-kysht@yandex.ru

5. Срок и порядок предоставления предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения: до 17-00 часов 10.03.2024г. в  письменной форме в администрации. Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области по адресу: 632275, НСО, Кыштовский район, д.Еремино ул.Центральная, 35,телефон 8(383)7129-530, man-kysht@yandex.ru

6. Порядок и место опубликования результатов актуализации схемы теплоснабжения: результаты актуализации разместить на официальном сайте Кыштовского района на странице Ереминскаого сельсовета Кыштовского района, в срок не позднее 15 апреля 2024 года.