СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРЕМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

(56-ой сессии)

От 04.04.2024 г.                                                                   № 2

«Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,   Совет депутатов Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

      - Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года.

- Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Ереминский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ереминского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области                        А.Н. Мизгирев

Председатель Совета депутатов Ереминского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области                          И.Г. Благинина

Утверждена

решением 56 сессии

Совета депутатов

Ереминского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области

от 04.04.2024 № 2

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года

д. Еремино

2024 год

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на период до 2036 года (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Устав Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Заказчик программы | администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Разработчик программы | - администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Цель программы | - повышение энергосбережения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов. 3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2024- 2034 годы и на период до 2036 года |  |
| Мероприятия программы | 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы 4. В части участия в накоплении и транспортировании твердых коммунальных отходов - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; |  |
| Ожидаемые результаты | - организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Ереминского сельсовета. Общий объем финансирования в течение 2024 - 2034 гг., в перспективе до 2036 г. составит 3 257,1 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет – 3257,1 тыс.руб. - 2024 г. – 211,0 тыс. руб.; - 2025 г. – 219,4 тыс. руб.; - 2026 г. – 227,9 тыс. руб.; - 2027 г. – 236,3 тыс. руб.; - 2028 г – 245,8 тыс. руб.; - 2029 г – 255,4тыс. руб.; - 2030 г.-2036 г. 1861,3 тыс.руб. ; Внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. - 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2028 г – 0,0 тыс. руб.; - 2029 г - 0,0 тыс. руб.; 2030 г.-2036 г. 0,0 тыс.руб. - Областной бюджет – 0,0 тыс.руб. - 2024 г. – 0,0 _ тыс. руб.; - 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2028 г – 0,0 тыс. руб.; - 2029 г - 0,0 тыс. руб.; - 2030 г.-2036 г. 0,0 тыс.руб. |  |
| Целевые показатели Программы | В области электроснабжения - снижение потребления энергетических ресурсов. В сфере утилизации твердых бытовых отходов: - улучшение экологической ситуации на территории поселения. |  |

- Введение

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

  - 1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Ереминский сельсовет расположен в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 616 км от областного центра, в 16 км от районного центра с. Кыштовка.

Ереминский сельсовет граничит с тремя сельскими советами Кыштовского района: Большереченский, Новочекинский, Черновский. Площадь территории поселения составляет 27482 га. Протяженность поселения с севера на юг составляет 17 км и с запада на восток – 26 км. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции Чаны составляет 174 км.

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370С, минимальная -540С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8°С, июля - +19°С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5°С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10°С равна 1800-1950°. Гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1,2-1,4.

Площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 470 га.

Территория расчленена долинами рек Чека и Таурга и их многочисленными   маловодными притоками.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: пруды, болота.

Наиболее крупные реки: Чека.

1.2. Население и населенные пункты сельского поселения

На территории муниципального образования расположено три населенных пункта: д. Еремин, д.Верх-Чекино, д.Гавриловка. Численность населения на 01.01.2024 составляет 279 человек.

Информация по населению Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Таблица №1

| № п/п | Населенные пункты. | Численность населения, чел. на 01.01.2023 г. | Численность населения, чел. на 01.01.2024 г, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Еремино | 221 | 204 |
| 2 | д.Верх-Чекино | 29 | 27 |
| 3 | д.Гавриловка | 48 | 48 |
| Итого | Ереминский сельсовет | 298 | 279 |

Средняя плотность населения на территории сельсовета уменьшается.

1.3. Экономическая характеристика сельского поселения

А) Промышленность.

На территории МО промышленность не развита.

Б) Агропромышленный комплекс.

Сельское хозяйство на территории МО представлено 3 Крестьянско – фермерскими хозяйствами - растениеводство. Сельскохозяйственные угодья составляют 20536 га, в т.ч. пашня – 5440 га, сенокосы и  пастбища - 15096 га.

В) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует один ФаП.

Г) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность:

- общеобразовательная школа - в д. Еремино.

Д) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует два предприятия.

Е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут Кыштовка - Малокрасноярка.

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 9800 кв.м. в том числе муниципальное жилье 400 кв.м., частное жилье 9400 кв.м., индивидуальные дома 133 шт., площадь - 6200 кв.м., 33 домов блокированной застройки общей площадью 3600 кв.м.

Теплоснабжение

На территории д. Еремино имеется одна котельная, которая отапливает учреждения: школа, ФаП, СДК, администрация Ереминского сельсовета, почтовое отделение, библиотека, магазин. Общая протяженность тепловых сетей – 340 м.

Водоснабжение

Водоснабжение Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области представлено 12 скважинами.  Общая протяженность водопроводных сетей 5,6 км., из них д.Еремино 3,8 км и д.Гавриловка 1,8 км.

Электроснабжение

Электроснабжение МО обеспечивают Татарские региональные электрические сети.

Газоснабжение

Жители МО обеспечиваются сжиженным газом в баллонах.

1.4. Пути сообщения и транспорт

А) Железнодорожный транспорт

На территории Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области железной дороги - не имеется.

Б) Автомобильный транспорт

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог, расположенных на территории поселения

Таблица № 2

| Наименование направления | Протяжённость, км | Ширина проезжей части(м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д Кыштовка - Еремино | 16 | 8 | 12 | Грунтово-щебёночное покрытие |
| а/д Кыштовка-Верх-Чекино | 18 | 8 | 12 | Грунтово-щебёночное покрытие |
| а/д Кыштовка-Гавриловка | 14 | 8 | 12 | Грунтово-щебёночное покрытие |
| Внутрипоселковые дороги | 23.7 | 6 | 8 | От грунтового до грунтово-щебёночного |

В) Транспортные сооружения

-Крупных автомобильных мостов на территории поселения 2.

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## 2.1.   Существующая система  сбора и вывоза ТКО

## Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области и перспектива ее развития

## К вопросам местного значения отнесён вопрос  участия администрации Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области установлено 12  контейнеров, сбор и вывоз ТКО к месту свалки осуществляется МУП «САХ».

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя  проблемы  системы  по сбору и утилизации ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

К вопросам местного значения отнесена организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2022-2024 гг.  на территории Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и   применить наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение уличного освещения населённых пунктов поселения, т.е. его монтаж и содержание.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с Уставом Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, администрация поселения обязана принимать участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области приведены в таблице (приложение 3).

  - Ожидаемые результаты

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации электроснабжения позволит организовать электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить санитарное состояние территории поселения;

- улучшить экологическое состояние территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2024-2034 годы и на перспективу до 2036года потребуется 3257,1 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Обобщенные данные приведены в таблице

Перспективная схема развития системы утилизации ТБО

Приложение 1

| № | Наименование мероприятия |  | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость мероприятий на 2024-2036г.г., тыс. руб | ППотребность в средствах на 2024-2029 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 |  | 22028 | 22029 | 22030-2036 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка контейнеров |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТКО |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электроснабжение

Приложение 2

| № | Наименование мероприятия |  | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость мероприятий на 2024-2036г.г., тыс. руб | ППотребность в средствах на 2024-2029 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 22030-2036 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание уличного освещения |  | 2024-2036 | МБ | 23087,0 | 11323,0 | 1200,0 | 1208,0 | 1216,0 | 1224,0 | 2233,0 | 2242,0 | 11764,0 |  |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий |  | 2024-2036 | МБ | 1170,1 | 772,8 | 111,0 | 111,4 | 111,9 | 112,3 | 112,8 | 113,4 | 997,3 |  |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению |  |  | МБ | 33257,1 | 11395,8 | 2211,0 | 2219,4 | 2227,9 | 2236,3 | 2245,8 | 2255,4 | 11861,3 |  |  |
|  |  | Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

| Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | ССумма на 2024г. тыс. руб. | ССумма на 2025г. тыс. руб. | ССумма на 2026г. тыс. руб. | ССумма на 2027г. тыс. руб. | ССумма на 2028г. тыс. руб. | ССумма на 2029г. тыс. руб. | ССумма на 2030-2036 г.г. тыс. руб. |  |

Утилизация твердых бытовых отходов

| МБ | 00 | З0 | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | З0 | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |
| ВИ | 0 | З0 | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | З0 | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |

Содержание уличного освещения

| МБ | 3087,0 | 2200,0 | 2208,0 | 2216,0 | 2224,0 | 2233,0 | 2242,0 | 1764,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ВИ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ИТОГО | 3087,0 | 2200,0 | 2208,0 | 2216,0 | 2224,0 | 2233,0 | 2242,0 | 1764,0 |

Модернизация уличного освещения

| МБ | 170,1 | 11,0 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 13,4 | 97,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 170,1 | 11,0 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 13,4 | 97,3 |

ИТОГО: утилизация твердых бытовых отходов + электроснабжение

| МБ | 3257,1 | З211,0 | 3219,4 | 1227,9 | 1236,3 | 1245,8 | 1255,4 | 1861,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ВИ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ИТОГО | 3257,1 | 2211,0 | 2219,4 | 2227,9 | 2236,3 | 2245,8 | 2255,4 | 1861,3 |

Приложение 4

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22024 |  | 22025 |  | 22026 |  | 22027 |  | 22028 |  | 22029 |  | 2030-2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий | Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 33257,1 |  | 3211,0 |  | 3219,4 |  | 3227,9 |  | 3236,3 |  | 3245,8 |  | 3255,4 | 11861,3 |
|  |  |  | Местный бюджет | 33257,1 |  | 2211,0 |  | 2219,4 |  | 2227,9 |  | 2236,3 |  | 2245,8 |  | 2255,4 | 11861,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 | З0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 | З0 |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Оформление документации на земельные участки под временное накопление ТКО | Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение 5

Целевые индикаторы Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы

и на перспективу до 2036 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий | Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 3257,1 | 211,0 | 219,4 | 227,9 | 236,3 | 245,8 | 255,4 | 1861,3 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3257,1 | 211,0 | 219,4 | 227,9 | 236,3 | 245,8 | 255,4 | 1861,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |